| FECHA |  |  |  |  |  |  |  | NUMERO DE SERIE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  | MODULO TIPO |  |  |  |  |  |  |  |
| LINEA |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAR CON X DONDE CORRESPONDA Y DETALLAR DAÑOS POR PINTURA O DESGASTE DE ARTEFACTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | FLEX. NARANJO |  |  | FLEX. LIBRE HAL. | FLEX. METALICO | OBSERV. |  | ITEM | EVA |  | THHN |  | CALECO |  | OBSERV. |
| CANALIZADO | x |  |  | x | x | ejemplo |  | CABLEADO | x |  | x |  | x |  | ejemplo |
| ITEM | BAJO NORMA |  |  | FUERA NORMA | OBSERVACIONES |  |  | ITEM | SI |  | NO |  | OBSERVACIONES |  |  |
| TABLERO | x |  |  | x | ejemplo |  |  | ATERRIZADO | x |  | x |  | ejemplo |  |  |
| DETALLAR CANTIDAD DE MATERIAL A OCUPAR EN REMODELACION O REPARACION DE MODULOS EN MANTENCION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANALIZACIÓN |  |  | MANTENCION |  | MODIFICACION |  | ILUMINACION BÁSICA |  |  | MANTENCION |  |  |  | MODIFICACION |  |
| Conduit Rígido 20-25mm |  |  |  |  |  |  | Ampolleta B/Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tigre Flex 20-25mm |  |  |  |  |  |  | Plafón 18w |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja PVC 100x100x65 |  |  |  |  |  |  | Tubo Led |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja 5/8" PVC |  |  |  |  |  |  | Equipo Hermético |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Ciega Plástica |  |  |  |  |  |  | Equipo Pantalla led |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Pasacables Plástica |  |  |  |  |  |  | Foco Tortuga 60W |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CABLEADO |  |  |  |  |  |  | Foco Tortuga Led |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable RZ1 1,5mm |  |  |  |  |  |  | ARTEFACTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable RZ1 2,5mm |  |  |  |  |  |  | Artefacto Simple |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cable RZ1 4-6mm |  |  |  |  |  |  | Artefacto Doble |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordón Flex. 3x 2.5 mm |  |  |  |  |  |  | Artefacto Triple |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordón Flex. 3x 4 mm |  |  |  |  |  |  | Soporte Plástico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordón Flex. 3x 6 mm |  |  |  |  |  |  | Mod. Enchufe Hembra 10A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANALIZACION METALICA |  |  |  |  |  |  | Mod. Enchufe Hembra 16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja Metálica 100x100 |  |  |  |  |  |  | Mod. Interruptor 9/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja Metálica 200x200 |  |  |  |  |  |  | Tapa 0 Puesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caja 5/8 Metálica |  |  |  |  |  |  | Tapa 1 Puesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Ciega Metálica 5/8 |  |  |  |  |  |  | Tapa 2 Puesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Pasacables Metálica |  |  |  |  |  |  | Tapa 3 Puesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tubería Metálica Flexible |  |  |  |  |  |  | TABLEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminales Rectos |  |  |  |  |  |  | Tablero PVC Embutido |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Ciega Meta. 100x100 |  |  |  |  |  |  | Tablero PVC sobre puesto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BANDEJA PLASTICA PORTA CONDUCTORES |  |  |  |  |  |  | Tablero PVC IP65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bandeja plástica 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Monofásico 1x10A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Plano 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Bifásico 2x10 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Interior 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Monofásico 1x16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Exterior 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Bifásico 2x16A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta Cuerpo 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Monofásico 1x20A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Extremo 100x45 |  |  |  |  |  |  | Auto. Bifásico 2x20A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOLDURA PLASTICA PORTA CONDUCTORES |  |  |  |  |  |  | Auto. Monofásico 1x25A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moldura 20x10. |  |  |  |  |  |  | Auto. Bifásico 2x25A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Plano 20x10 |  |  |  |  |  |  | Diferencial 2x25A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Interior 20x10 |  |  |  |  |  |  | Diferencial 2x40A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Angulo Exterior 20x10 |  |  |  |  |  |  | Porta Fusibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Junta Cuerpo 20x10 |  |  |  |  |  |  | Fusibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapa Extremo 20x10 |  |  |  |  |  |  | Luz Piloto |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  | Barra Repartidora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enchufe Industrial 32A |  |  |  |  |  |  | Falso Polo 1 Mts |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Extractor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prensa Estopa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FIRMA RESPONSABLE TF |  |  |  |  |